附表1：

计划检测项目点位、频次及最高限价表

| 项目 | 监测要素 | 计划监测点位 | 监测天数 | 年度计划监测频次 | 季度监测频次 | 最高限价（每频次/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 粪大肠菌群数 | 1 | 1 | 3 | / | 60 |
|  | PH | 1 | 1 | 3 | / | 20 |
|  | 化学需氧量 | 1 | 1 | 3 | / | 30 |
|  | 五日生化需氧量 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
|  | 悬浮物 | 1 | 1 | 3 | / | 30 |
|  | 氨氮 | 1 | 1 | 3 | / | 30 |
|  | 动植物油 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
|  | 石油类 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
|  | 色度 | 1 | 1 | 3 | / | 30 |
|  | 挥发酚 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
|  | 总氰化物 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
|  | 总汞 | 1 | 1 | 3 | / | 50 |
|  | 总镉 | 1 | 1 | 3 | / | 50 |
|  | 总铬 | 1 | 1 | 3 | / | 50 |
|  | 六价铬 | 1 | 1 | 3 | / | 50 |
|  | 总砷 | 1 | 1 | 3 | / | 50 |
|  | 总铅 | 1 | 1 | 3 | / | 50 |
|  | 总银 | 1 | 1 | 3 | / | 50 |
|  | 总α | 1 | 1 | 3 | / | 300 |
|  | 总β | 1 | 1 | 3 | / | 300 |
|  | 总余氯 | 1 | 1 | 3 | / | 50 |
| 废气 | 臭气浓度 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 |
|  | 甲烷 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 |
|  | 氯气 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 |
|  | 氨 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 |
|  | 硫化氢 | 1 | 1 | 3 | 3 | 40 |
| 人工及车辆等其他所有费用,按次计算 | / | / | 800 |
| 合计 |  |  | / |
| 注：我院现有三处污水处理站，本表为一处污水处理站计划检测项目，最终结算按全院实际检测点位及频次结算。 |