**排水系统工程概况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 要求 |
| 潜水泵 | 1 | 排水量＞60方/小时 |
| 镀锌铁管 | 15米 | DN80 |
| 单向阀 | 1 | DN80 |
| 智能控制器 | 1 | 水位控制 |
| 开孔 | 3 | 楼板2，外墙1 |
| 沟槽及地面恢复 |  | 现场查看 |
| 报警器及线路 | 1 | 水位报警1套、断电报警2套；水泵配套线路（含铺设）30米 |
| 包管 |  | 现场查看 |